Предложение о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК-ПРОФЖИЛКОМПЛЕКС»

г. Пушкино, Советская пл-дь, д. 1/7

| № | Наименование мероприятия |  | Цель мероприятия |  | Источник финансирования |  | Применяемые технологии и материалы |  | Возможные исполнители мероприятий |  | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |  | Ориентировочные Расходы на проведение мероприятий |  | Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов |  | Сроки окупаемости мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | Промывочные машины и реагенты |  | УО |  | При подготовке к отопительному сезону |  | 1м.п. 230 р. |  | До 3% |  | 36 мес. |  |
| - 2 |  | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов |  | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров |  | УО |  | Периодический осмотр, ремонт |  | 1 м.п. 320р. |  | До 6% |  | 36 мес. |  |
| - 3 |  | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии |  | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме |  | Плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | Прибор учета тепловой энергии |  | Подрядная организация |  | Периодический осмотр, поверка, ремонт |  | 1 шт От 135 000р. |  | До 10% |  | 24 мес. |  |
| - 4 |  | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов |  | 1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров |  | УО |  | Периодический осмотр, ремонт |  | 1 м.п. 320р. |  | До 5% |  | 24 мес. |  |
| - 5 |  | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы |  | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | светодиодные светильники |  | УО |  | Периодический осмотр, замена |  | 1 шт. 1200р. |  | До 94% |  | 3года |  |
| - 7 |  | Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. |  | УО |  | Периодический осмотр, ремонт |  | 1 шт. 23 000р. |  | До 5% |  | 36 мес. |  |
| - 10 |  | Утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей |  | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики |  | УО |  | Периодический осмотр, ремонт |  | 1 шт. 23 000р. |  | До 5% |  | 36 мес. |  |
| - 11 |  | Установка запорных вентилей на радиаторах |  | 1) поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетопов); 2) экономия тепловой энергии в системе отопления; |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | Шаровые запорные радиаторные вентили |  | УО |  | Периодическая регулировка, ремонт |  | 1шт. 650р. |  | До 6% |  | 12 мес |  |
| - 12 |  | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования |  | 1) автоматическое регулирование освещенности; 2) экономия электроэнергии |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | Датчики освещенности, датчики движения |  | УО |  | Периодический осмотр, настройка, ремонт |  | 1 шт. 1650р. |  | До 30% |  | 36 мес. |  |
| - 13 |  | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) |  | Экономия электроэнергии |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) |  | УО |  | Периодический осмотр, настройка, ремонт |  | 1 шт. 1650р. |  | До 30% |  | 36 мес. |  |
| - 14 |  | Замена оконных блоков |  | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы оконных блоков |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | Современные пластиковые окна |  | УО |  | Периодический осмотр, ремонт |  | 1 шт. 10 000 р. |  | До 7% |  | 36 мес. |  |
| - 15 |  | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах |  | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | Блоки с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена |  | УО |  | Периодический осмотр, ремонт |  | 1 шт. 1000 р. |  | До 5% |  | 36 мес. |  |
| - 17 |  | Утепление кровли |  | 1) уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы чердачных конструкций |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | Технология "Вентилируемый фасад"; реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. |  | подрядная организация |  | Периодический осмотр, ремонт |  | 1 кв.м. 850р. |  | До 10% |  | 36 мес. |  |
| - 19 |  | Гидрофобизация стен |  | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения; плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | Фасадные панели, технология "Вентилируемый фасад"; реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. |  | УО; подрядная организация |  | Периодический осмотр, ремонт |  | 1 кв.м. 900 р. |  | До 12% |  | 36 мес. |  |

Применяемые сокращения:

УО – Управляющая организация

ЭСО – Энергосервисная компания.

ИТП - индивидуальный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВС - холодное водоснабжение.

СОБСТЕННИКАМ КАЖДОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ О ВЫБОРЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И/ИЛИ ВНЕСТИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. УТВЕРДИТЬ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛИТЬ ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДАННОГО ВИДА РАБОТ.